УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУ ДО «ДЮСШ №4»

_________ Шалбузов Г.М.

Инструкция

дежурного в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №4»

по пожарной безопасности

1. Дежурный по школе обязан:

· знать и  выполнять «Противопожарные правила  для школ, школ-интернатов и   детских учреждений»;

· проверять наличие, исправность и работоспособность первичных средств пожаротушения и связи;

· осуществлять постоянный контроль за соблюдением учащимися и   персоналом строгого противопожарного режима.

2. Дежурный должен иметь в своем распоряжении:

· электрический переносной фонарь;

· электромегафон   или   другое  средство оповещения   учащихся,   учителей   и   обслуживающего персонала в случае пожара;

· пронумерованные ключи от всех дверей эвакуационных выходов;

· средство связи с пожарной охраной/телефон;

· перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, руководителей школы;

· журнал с текущей информацией о наличии ключей от закрытых кабинетов.

3.  Дежурный должен знать:

· расположение входов и выходов из здания и их состояние;

· местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь ими пользоваться;

· порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации детей и тушению пожара.

4. При обнаружении пожара в школе дежурный обязан:

· сообщить в пожарную охрану по тел. «01», указав адрес объекта;

· доложить руководству школы о пожаре;

· до прибытия пожарных подразделений организовать эвакуацию школьников в безопасное место и принять меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушителями, ПК);

· организовать встречу пожарных подразделений и действовать по указанию руководителя тушения пожара.

Ответственный за пожарную безопасность:______________ Джабраилова З.Р.